Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Hessischen Bauordnung – Baupaket II –

Diese Stellungnahme bezieht sich auf den Stand vom 10.7.2026

| Absender der Stellungnahme: | Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft (VdW südwest) |
| --- | --- |
| Ansprechpartner: | RA Stephan Gerwing |
| Adresse: | Lise-Meitner-Str. 4, 60486 Frankfurt |
| E-Mail: | stephan.gerwing@vdwsuedwest.de |
| Datum: | 13.08.2026 |

| Lfd. Nr. | Bezug im Gesetz-entwurf [Art. /§ /S. /Begr.] | Text des Bezugs im Gesetzentwurf | Art der Anmerkung [redakt./ allg./ rechtl./ inhaltl./zum Erfüllungsaufwand] | Anmerkung/ Kommentar/ Einwendung | Angeregte Änderung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1/§§ 51 Abs.5 i. V. m. § 15 Abs. 1/5/17 | Werden rechtmäßig bestehende Gebäude zur Schaffung von Wohnraum erstmals um ein Geschoss aufgestockt, sind auf bestehende Bauteile die § 15 Abs. 1, §§ 30, 32 bis 35, 37, 38 Abs. 4 bis 8 und § 39 nicht anzuwenden. | Inhaltlich | Die durch die Aufnahme des § 15 Abs. 1 geschaffene Befreiung von den Anforderungen des Schallschutzes bei Aufstockungen wird ausdrücklich begrüßt. Entsprechende Regelungen für den Neubau wurden seitens des Ministeriums mit dem Hinweis auf Pläne der Bundesregierung und der entsprechenden Fachministerien zur Schaffung eines bundesweiten einheitlichen Rahmens aus der Kommissionsarbeit ausgeklammert. Hier sollte eine enge Nachverfolgung der Maßnahmen auf Bundeseben erfolgen, um ggf. doch wieder landesgesetzlich aktiv werden zu können, wenn notwendig. | Enge Begleitung und Nachverfolgung der Pläne auf Bundesebene, Erleichterungen für den Schallschutz im Neubau vorzunehmen. |
| 6 | 1/§ 14 Abs. 2 Satz 3 /4 /15 | Satz 3 wird wie folgt gefasst: Die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft obliegt 1. in Wohnungen nach Satz 1 Nr. 1 den unmittelbaren Besitzerinnen und Besitzern, 2. in Nutzungseinheiten nach Satz 1 Nr. 2 den Betreiberinnen und Betreibern. | Inhaltlich | Mit der Neufassung der Regelung wird der Passus „es sei denn, die Eigentümerinnen oder die Eigentümer haben diese Verpflichtung übernommen“ gestrichen. Wir sprechen uns gegen diese Streichung aus, da sie sich in der Praxis bewährt hat und viele unserer Mitgliedsunternehmen, oftmals auch im ausdrücklichen Interesse der Mieter, eben diese Verpflichtung übernommen und zum Teil langjährige Wartungsverträge mit Dienstleistern abgeschlossen haben. Im gewerblichen Vermietungsbereich kann nur so die für den Brandschutz wichtige Funktionalität von Rauchwarnmeldern garantiert und sichergestellt werden. Diese Sicherheit wäre in der Breite durch die Mieter nicht gegeben. Zudem ist auch keine – wie in der Kommission aus unserer Erinnerung heraus beschlossene – befristete Übergangsregelung für langjährige Wartungsverträge aufgenommen worden. Das in der Kommission vorgebrachte Argument für die geplante Änderung, dass für Mieter eine Kostenentlastung eintreten würde, trifft nicht zu, da sich die Umlagefähigkeit allein nach zivilrechtlichen Regelungen bemisst und auch nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung eine Umlage der Wartungskosten weiterhin möglich sein wird. In der Konstellation der langjährigen Wartung durch Eigentümer wird ein Mieter nicht einen Cent einsparen. Zum Zweiten tritt durch die geplante Änderung keine Baukostenerleichterung ein, was ja die originäre Zielsetzung der Kommissionsarbeit und der gesetzlichen Änderungen bleiben sollte. Die Installationskosten verbleiben ausschließlich beim Eigentümer. Oberstes Argument aber bleibt, dass durch die Streichung Funktionsfähigkeit und Brandschutz der Rauchwarnmelder in der Praxis nach unseren Erfahrungen erheblich leiden könnten, wenn Mieter tatsächlich wieder vermehrt die originäre gesetzliche Wartungspflicht wahrnehmen sollten. Zudem dürfte die Streichung für wenig zielführende Diskussionen in der Praxis sorgen. | Rücknahme der Streichung des Passus „es sei denn, – die Eigentümerinnen oder die Eigentümer haben diese Verpflichtung übernommen“ Alternativ: Berücksichtigung der in der gewerblichen Vermietungspraxis weit verbreiteten langjährigen Wartungsverträge, bspw. durch eine entsprechende gesetzliche Rückausnahme. |
| 12 | 1/§ 40 Abs. 5 Satz /5 /17 | Fenster, die als Rettungswege nach § 36 Abs. 2 Satz 2 dienen, müssen im Lichten mindestens 0,90 m x 1,20 m groß sein. Diese Fenster dürfen nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante angeordnet sein. Liegen diese Fenster in Dachschrägen oder Dachaufbauten, darf ihre Unterkante oder ein davor liegender Austritt von der Traufkante horizontal gemessen nicht mehr als 1 m entfernt sein. Abweichend von Satz 1 müssen diese Fenster in Gebäuden, die zu Wohnzwecken aufgestockt, um-, ausgebaut oder in ihrer Nutzung geändert werden, mindestens 0,80 m x 1,00 m groß sein; abweichende Maße sind zulässig, wenn die Summe aus Fensterbreite und Fensterhöhe im Lichten mindestens 1,80 m beträgt und keine Seite weniger als 0,80 m misst. | Inhaltlich | Aus unserer Sicht ist es nicht nachvollziehbar, dass die begrüßenswerten Erleichterungen bei den Maßen der Fenster, die als Rettungswege dienen, mitsamt der flexibleren Handhabung von Höhen- und Seitenlänge nur auf Umbau- und Nachverdichtungsmaßnahmen beschränkt werden soll. Unter Sicherheitsaspekten kann hier unseres Ermessens nicht zwischen Neubau und Nachverdichtung entschieden werden. Entweder sind die reduzierten Fenstergrößen, die zu erheblichen Kosteneinsparungen führen können, zulässig und möglich, oder eben nicht. Wir verweisen hier nochmals auf Art. 35 der Bayerischen Bauordnung, in dem die zulässigen Maße solcher Fenster sogar auf eine Mindestbreite von 60 cm bei gleicher Mindesthöhe von 1 m festgelegt sind. Hier erschließt sich uns nicht, warum in Hessen etwas nicht möglich sein soll, was anderswo möglich ist. Dies betrifft zum einen die Maße und zum anderen die generelle Geltung für alle Gebäude, eingeschlossen den Neubau. Der Hinweis auf historische Gründe in Bayern kann für uns hier nicht ausschlaggebend sein. Hier wäre eine Übernahme der bayerischen Regelung gerade unter Kostengesichtspunkten enorm hilfreich. | Übernahme der Regelung aus Art. 35 Abs. 4 der Bayerischen Bauordnung. Alternativ Ausweitung der Erleichterungen bei den Fenstermaßen auch auf den Neubau. |